## Sheet1
■絶縁被覆付圧着端子
品番 | 形状 | 単線 [mm] | 断面積 [mm^2] | AWG | 留めねじの径 [mm]
BVF0.3-3（黄） | 丸 | 0.32～0.6 | 0.1～0.3 | 26～24 | 3
R1.25-3（赤、青） |  | 0.57～1.44 | 0.25～1.65 | 22～16
1.25Y-3（赤、青） | Y
R1.25-6（赤、黄） | 丸 |  |  |  | 6
R2-6（黄） | 丸 | 1.14～1.82 | 1.04～2.63 | 16～14
■裸圧着端子
品番 | 形状 | 単線 [mm] | 断面積 [mm^2] | AWG | 留めねじの径 [mm]
R1.25-3 | 丸 | 0.57～1.44 | 0.25～1.65 | 22～16 | 3
1.25Y-3 | Y
1.25-YAS3
1.25Y-3.5 |  |  |  |  | 3.5
R1.25-4 | 丸 |  |  |  | 4
1.25Y-4S | Y
R2-3 | 丸 | 1.14～1.82 | 1.04～2.63 | 16～14 | 3
2Y-3 | Y
2-YAS3
R2-3.5 | 丸 |  |  |  | 3.5
R2-4 |  |  |  |  | 4
2Y-4 | Y
R2-5 | 丸 |  |  |  | 5
2Y-5 | Y
R2-6 | 丸 |  |  |  | 6
2Y-6 | Y
R2-8 | 丸 |  |  |  | 8
2Y-8 | Y
R2-10 | 丸 |  |  |  | 10
R3.5-4 | 丸 | 1.82～2.4 | 2.63～4.6 | 12 | 4
3.5Y-4 | Y
R3.5-5S | 丸 |  |  |  | 5
3.5Y-5 | Y
R3.5-6 | 丸 |  |  |  | 6
R5.5-5 | 丸 | 1.82～2.89 | 2.63～6.64 | 12～10 | 5
5.5Y-5 | Y
R5.5-6 | 丸 |  |  |  | 6
R5.5-8 | 丸 |  |  |  | 8
R14-5 | 丸 | - | 10.52～16.78 | 6 | 5
R14-6 | 丸 |  |  |  | 6
■ 裸圧着端子用絶縁キャップ
品番 |  | 備考
TIC1.25 （赤・黒・緑） |  | 適用端子=1.25mm^2用
TIC2 （赤・黒・緑） |  | 適用端子=2mm^2用
TIC3.5 （赤・黒・緑） |  | 適用端子=3.5mm^2用
■絶縁被覆付閉端接続子
品番 |  | 備考
CE-2 |  | 電線抱合範囲=1.0～3.0mm^2
■リングスリーブ
品番
大
中
小
■ 裸圧着スリーブ(突き合わせ用スリーブ/B形)
品番 |  | 単線 [mm] | 断面積 [mm^2] | AWG
B1.25 |  | 0.57～1.44 | 0.25～1.65 | 22～16
B2 |  | 1.14～1.82 | 1.04～2.63 | 16～14
■ 絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用スリーブ/B形)
品番 |  | 単線 [mm] | 断面積 [mm^2] | AWG
B1.25 |  | 0.57～1.44 | 0.25～1.65 | 22～16
B2 |  | 1.14～1.82 | 1.04～2.63 | 16～14
■ 絶縁被覆付差し込み型接続端子
品番 |  | 単線 [mm] | 断面積 [mm^2] | AWG
TMEDN 630809-FA |  |  | 0.75～1.25 | 18～16
TMEDN 630809-MA |  |  | 1.04～2.63 | 16～14